## Záradék
Veszprém FUTSAL öltöző
A munka leírása: Öltözőépület erős- és
gyengeáramú villanyszerelési munkái
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
Veszprém, 2016. 02. hó

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Közmű | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-8.1 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 12-005-15.1-0523202 | Rúdföldelő elhelyezése földmunkával, .... mm átmérőjű köracélból vagy csőből 2,00 m hosszú Rúdföldelő, 25 mm átmérőjű köracélból, 2 m hosszú | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Földmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, visszatöltéssel | 60 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 500 a javítás
2 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 10 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 500 a javítás
4 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 620 | m |  |  | 0 | 0 | 200 a javítás
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-2.1 | Villamos megvalósulási terv készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 800 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 148 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 | 40 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-5.1.2.1.6-0541116 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 100 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, | 6 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-11.1.2-0123002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-01 | 26 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu), | 1800 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1200 | m |  |  | 0 | 0
9 |  | MBCu 3x1,5 | 680 | m |  |  | 0 | 0
10 |  | MBCu 3x2,5 | 580 | m |  |  | 0 | 0
11 |  | Antenna kábel | 180 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-21.1-0216601 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 A03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x 1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 15 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 20 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-71.2.1-0330010 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 4 mm2 réz VS kábelsaru | 120 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-1.1.1.1-0562309 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók Schrack Basic egypólusú kapcsoló | 28 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-1.1.1.5-0562354 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A Schrack Basic 2 sarkú fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-005-1.1.1.5-0562354 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A Schrack Basic váltókapcsoló fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-1.1.1.5-0562354 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A Schrack Basic kétáramkörös váltó kapcsoló fehér | 4 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-1.1.2.1.2-0231005 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A Schrack Basic váltókapcsoló fehér vízmentes | 5 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-1.11.1.1.1-0562226 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schrack Basic 2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel fehér R: 774394 | 90 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-1.11.1.1.1-0562226 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schrack Basic 2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel fehér R: 774394 vízmentes | 5 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-005-1.31.2-0533640 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC Schrack Basic 1xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus | 8 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-007-11.2.1.3-0313500 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 3 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-009-3.2.2-0000002 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, Legrand XL3 400, terven: FE jelű, a külön lista szerinti anyagokból | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-009-3.2.2-0000002 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, Legrand XL3 400, terven: E1 jelű, a külön lista szerinti anyagokból | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-009-11.1-0123674 | Csatlakozás kiépítése FSZE jelű külteéri elosztószekrényből | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | K | Mennyezetre szerelt fénycsöves lámpatest, 2x36W | 19 | db |  |  | 0 | 0
28 | K | Mennyezetre szerelt fénycsöves lámpatest, 4x18W | 12 | db |  |  | 0 | 0
29 | K | Oldalfalra szerelt fénycsöves lámpatest, 1x18W | 19 | db |  |  | 0 | 0
30 | K | Mennyezeti lámpatest, 2x18W (vizes helyiségekben IP védett) | 52 | db |  |  | 0 | 0
31 | K | Kijáratmutató biztonsági lámpalest saját akkumulátorral oldalfali | 15 | db |  |  | 0 | 0
32 | K | Kijáratmutató biztonsági lámpalest saját akkumulátorral mennyezeti | 15 | db |  |  | 0 | 0
33 |  | Süllyesztett pultvilágíó lámpa 18W | 4 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-013-2.1.1-0310302 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 40 | m |  |  | 0 | 0
35 | 71-013-4.1.1-0522510 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig Köracél 10 mm | 60 | m |  |  | 0 | 0
36 | 71-013-5.1-0310359 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-1500, R.sz.: 5401929 és 5304105 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 2 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-013-7.1-0310390 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO földelő bilincs, 1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.: 5050154 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515; egyéb EPH csőkötések | 12 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
43 | K | Erősáramú berendezések első felülvizsgálata, tűzvédelmi felülvizsgálat, szigetelés ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
44 | 71-013-10.6-0310427 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, tető tappancs | 14 | db |  |  | 0 | 0
45 | K | Megvilágítás mérési jegyzőkönyv | 1 | klt |  |  | 0 | 0
46 | K | Átadási dokumentáció | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-51.4-0000001 | Mozgáskorlátozott WC segélyhívó központ, jelző, nyugtázó, 2 db húzókapcsoló - komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 72-011-1.1.1.1.1-0220002 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egység, telefonmodul, terv szerinti kialakításban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 72-041-1.1.1.2.2-0000019 | 6 eres riasztókábel | 350 | m |  |  | 0 | 0
4 | 72-041-1.1.1.2.2-0114278 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 Mbit/sec átviteli sebesség Cat.5e UTP | 250 | m |  |  | 0 | 0
5 |  | WiFi eszköz telepítés | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Rack szekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 |  | Gyengeáramú rendszerek beüzemelése, mérési jegyzőkönyvek készítése, átadási dokumentáció összeállítás (TV, Tel, IT, Riasztó) | 4 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 H07V-K 450/750V 1x 16 mm2, horg köracél | 56 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-002-55.4-0337035 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NAYY-J 0,6/1 kV 4x 50 mm ( betáp) | 56 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0