## Záradék
A munka leírása:
Március 15-i csarnok öltöző részlegének teljes felújítása
(489,97 m2)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség | Anyag+Díj
1. Építmény közvetlen költségei | 0 | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Hulladékkezelés | 0 | 0
Helyszíni beton | 0 | 0
Álmennyezet készítése | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelések | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Épületvillamossági munkálatok | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Hulladékkezelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 mł-es konténerbe | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-031-002.1.1 | Cement esztich, Aljzatbeton készítése, C 20 minőségben, helyszínen keverve saját levében lesimítva, szükséges dilatáció vágással. Esztrich vastagsága: 8,0 cm | 57 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 31-00 | Meglévő beton bontása | 57 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Állmenyezet készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-004-1.1.1.1-0211687 | Rejtettbordás álmennyezet szerelése tartószerkezettel, falszegéllyel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével: ARMSTORNG ULTIMA 7666 M elemes, gyorsfüggesztős rögzítésű rejtett bordás álmennyezet - földszint | 489.97 | m2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 |  | Kazettás álmennyezet bontása, deponálás kültéren konténerbe ill teherautóra helyszíni deponálás | 489.97 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-00 | Vékonyvakolat leverése oldalfalról | 172 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-001-1.1.4-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, pórusbeton felületen, 1 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (símító), meszes cementhabarccsal | 192 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-090-1.1.2-0550040 | Vakolatjavítás csempe burkolat alatt oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 192 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,mennyezeten 11-20 cm szélesség között | 192 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból,parketta bontása | 490 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 187.76 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 178 | m |  |  | 0 | 0
4 | 42-002-2.1.2.4-0512053 | Lábazatburkolat készítése, egyenes, egysoros kivitelben, ágyazó, ragasztóba fektetve, mázas kerámia- vagy márványlapokból,20*20. cm-es, 15 cm szélességben 40*40 cm-es mázas kerámia átlagár | 225 | m |  |  | 0 | 0
5 | 42-011-1.1.1.1-0220504 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben ARDEX P 51 tapadó és alapozó emulzió | 187.76 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 42-011-2.1.1.1-0220504 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben ARDEX P 51 tapadó és alapozó emulzió | 448 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 42-011-2.1.1.4.1-0313466 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI PLANOLIT 315 önterülő kiegyenlítő, 3-15 mm | 448 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111 | Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis | 187.76 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér BURKOLÓ ANYAG IRÁNYÁR!
Megjegyzés: bruttó 7000,-/m2 lapárral kalkulálva!
9 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, | 448 | m2 |  |  | 0 | 0
szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér BURKOLÓ ANYAG IRÁNYÁR!
Megjegyzés: bruttó 7000,-/m2 lapárral kalkulálva!
10 | 42-071-2-0150312 | Kiegészítő profil elhelyezése különböző magasságú padlóburkolatok lépcső nélküli összekötésére, élvédelemre, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból Schlüter-RENO-ATK 2,5m, burkolatváltó profil H=10mm, natúr alu Rendelési szám: ATK100 | 13.2 | m |  |  | 0 | 0
11 | 42-042-4.3.2-0111701 | Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) és PVC fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva HDF alapú laminált parketta, 7 mm vastag, többféle színben | 42 | m2 |  |  | 0 | 0
7000 Ft/m2-es parkettával kalkulálva
12 | 42-071-11-0148161 | Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, rézből, 2-30 mm magassági mérettel MUREXIN lekerekített kialakítású | 8.8 | m |  |  | 0 | 0
élzárósín, nemesacél, MRE 10 10 mm, hossz: 3 m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-00 | Fa beltéri nyílászárók bontása 090*2,10 beltéri ajtó | 13 | db |  |  | 0 | 0
2 | 44-00 | Fa beltéri nyílászárók bontása 0,75*2,10 beltéri ajtó | 12 | db |  |  | 0 | 0
3 | 44-002- | Belltéri ajtó elhelyezése falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), HÖRMANN ZK lapokkalacéltokkal szellőző ráccsal 90 x 210 cm | 11 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-002- | Belltéri ajtó elhelyezése falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), HÖRMANN ZK lapokkalacéltokkal szellőző ráccsal 75 x 210 cm | 7 | db |  |  | 0 | 0
5 | 44-002- | Szerelt Zuhany paravánrendszer készítése kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Szerelt jellegű Zuhany válaszfal bontása,válaszfal bontás helyszíni depóval | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | "K" | Öltöző padok szekrénnyel,állvánnyal | 14 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0142372 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profinish por alakú felületkiegyenlítő glett | 1059.3919 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-011-15.1.1.1-0151322 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: | 1059.3919 | m2 |  |  | 0 | 0
5992452606280
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Talajon fekvő padló épületen belül:
1 | 48-004-001.41.1-0094751 | Védő-csúsztató réteg ,vízszintes felületen, rögzítés nélkül,10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia AUSTROTHERM PE fólia | 115 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-007- | Kenhető szigetelés készítése vízszintes felületen | 115 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | 48. Szigetelések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 82-001-1.1 | Gépészeti átalakítási munkák: víz- szv.csatorna, fűtési rendszeren, bontási és építési munkák komplett (egyedi radiátorokkal kiegészitve)
2 | 33-00-066-0000000 | Horonyvésés vasbeton falban, 24,00 cm2 keresztmetszetig | 8 | m |  |  | 0 | 0
| 81-02-071-0131002 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 32 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvégű | 4 | m |  |  | 0 | 0
| 81-02-073-0131004 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 50 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mm tokosvégű | 2 | m |  |  | 0 | 0
| 81-02-076-0131007 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 100 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű | 7 | m |  |  | 0 | 0
| 81-02-077-0131008 | PVC-cső lefolyóvezeték szerelése 110 lefolyó cső rákötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 81-04-701-0327111 | Fűtés csövek átalakítása 12 NÁ | 15 | m |  |  | 0 | 0
| 81-04-701-0327121 | HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falhoronyban vagy padlószerkezetben szerelve, préselt csőkötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, 12 NÁ | 9 | m |  |  | 0 | 0
HENCO 16x2 mm cső tekercsben, 4 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, kívül repedésgátló fóliával, 10 bar, 95 C fok, Rendelési kód: H-0-16x2-I9
| 81-04-702-0327112 | Víz csövek átalakítása | 4 | m |  |  | 0 | 0
| 81-04-702-0327113 | HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falhoronyban vagy padlószerkezetben szerelve, préselt csőkötésekkel, csőidomokkal , szakaszos nyomáspróbával, 15 | 8 | m |  |  | 0 | 0
NÁ HENCO 20x2 mm cső tekercsben, 4 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, kívül repedésgátló fóliával, 10 bar, 95 C fok, Rendelési kód: H-0-20x2-I4
| 82-09-018-0112761 | Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, tartalék elzárószeleppel, bűzelzáróval, hideg-meleg vízre, mosdó csapteleppel ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 55 cm, 1 csaplyukkal (fúrt), fehér, Kód: 4182 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 82-09-031-0120082 | Zuhanyozó berendezés elhelyezése és bekötése, vandálbiztos csapteleppel- zuhany csővel, zuhanyrózsával, padló feletti bűzelzáróval 80x80x6,5 cm, | 14 | db |  |  | 0 | 0
| 82-09-041-0110201 | WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC-ülőkével, öblítőtartály nélkül, PVC öblítőcsővel, hátsó kifolyású kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, fehér, Kód: 4030 00, WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 82-09-064-0230011 | Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak. WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, támaszra, horganyzott lemezből, műanyagból geberit öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 82-12-009-0423463 | törölközőszárítós radiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig radiátor visszaszerelés meglévő | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 82-12-009-0423464 | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, új radiátorok | 8 | db |  |  | 0 | 0
| 82-16-051-0000000 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig töltés ürítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 83-02-021-0112005 | Körkeresztmetszetű légrács felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig PANOL KRS körrács, síkban levő lamellagyű- rűkkel, acéllemezből, fehér, NÁ 125 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 83-06-011-0150033 | Műanyagházas csőventilátor elhelyezése; járókerék átmérő: 200 mm-ig csőventilátor, műanyagházas, (220V), RS 125L | 8 | db |  |  | 0 | 0

## Épületvillamosság
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 71-001-1.2-0000001 | Villanyszerelési munkák: bontási és építési munkák komplett szerelvényezéssel lámpatestek nélkül
|  | Mennyezeti lámpa bontása | 46 | db |  |  |  | 0
|  | Oldalfali lámpa bontása | 4 | db |  |  |  | 0
|  | Falilámpa tökör fölé | 7 | db |  |  |  | 0
|  | ip védett lámpák zuhazóban | 11 | db |  |  |  | 0
|  | Szerelvény keretek,kapcsolók dugaljak bontása | 37 | db |  |  |  | 0
2 |  | Elekromos vezetékek cseréje (3x1,5) | 120 | m |  |  | 0 | 0
3 |  | Csatlakozóaljzat vagy fali kapcsoló elhelyezése,kerettel süllyesztve kerettel együtt, vagy falon kívül előre elkészített szerelvénydobozba, bekötéssel, ellenőrzéssel. Típus: Legrand- Valena Life- fehér | 37 | db |  |  | 0 | 0
4 |  | Beltéri világítás, lámpatestek felszerelése, villamos bekötése és üzempróbája. Típus: V-TAC Slim falon kívüli LED panel (kör alakú) 12 W, V-TAC Slim falon kívüli LED panel (kör alakú) 18 W | 68 | db |  |  | 0 | 0
5 |  | Szabványos kisfeszültségű megszakítók cseréje, áramvédő kapcsoló beépítése, megfelelő leválasztó kapcsolók kialakítása, tűzvédelmi főkacsoló kiépítése, túlfeszültség levezető modul beépítése. | 12 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 |  | Fűzés kötésekkel | 100 | m |  |  | 0 | 0
9 |  | Kiállások áthelyezése vagy új kiépítése(,klíma,lámpa,jelenlét érzékelő,ventilátor) | 8 | db |  |  | 0 | 0
10 |  | Relé kialakítása ventilátor részére | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11 |  | Led szalag konyhapult megvilágítására | 4.2 | m |  |  | 0 | 0